Materiálno-technické a personálne zabezpečenie Špecializovaného pracoviska pre diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia

- Personálne zabezpečenie

- Odborným garantom špecializovaného pracoviska pre diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia, ktorý je oprávnený zhodnotiť polysomnografické vyšetrenie,  je  lekár so špecializáciou  s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia,

b) Zhotovenie záznamu (príprava pacienta, kontrola kvality a vedenie záznamu o priebehu vyšetrenie) sú oprávnení vykonávať:  sestra, sestra špecialistka,  sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy, lekár somnológ, zdravotnícky laborant, fyzik v zdravotníctve, biomedicínsky inžinier alebo  praktická sestra – asistent

2. Materiálno – technické a priestorové  zabezpečenie

a) miestnosť pre pacienta, ktorá je svetelne a zvukovo izolovaná s plochou najmenej 5 m2, so zatemnením, lôžko, ktoré je pevné, pohodlné a spĺňa kritériá pre zdravý spánok,  stolík,  skrinka.

b) monitorovacia miestnosť pre pracovníka zodpovedného za zhotovenie záznamu s plochou najmenej 3 m2, ,  stôl a stoličky,  neinvazívne meradlo tlaku krvi, fonendoskop,  sada masiek na neinvazívnu ventiláciu. prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii s možnosťou zobrazenia registrovaných signálov v reálnom čase počas titrácie tlaku.

c) základné prístrojové vybavenie  -  polysomnograf alebo videopolysomnograf na kontinuálne snímanie záznamu biologických signálov EEG, EOG, EMG a EKG, prietok vzduchu v dýchacích cestách, saturácie kyslíkom pomocou pulznej oxymetrie, dýchacieho úsilia pomocou hrudného a brušného snímača, pohybov končatín, mikrofón pre záznam zvukov chrápania, možnosť snímania minimálne počas 6 hodín, počítač, monitorovací systém polysomnografického prístroja,

Vypracované na podklade Metodického odporúčania hlavného odborníka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu (prof. MUDr. E.. Rozborilovej, CSc.) o realizácii a hodnotení celonočného polysomnografického a videopolysomnografického vyšetrenia.

Bratislava,   25.08.2025                                                       MUDr. Imrich Mucska

Predseda Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti